## 位地址
LongXingchao
| %MX | 0 | 请输入对应的MX值(正整数)
| Somachine平台PLC地址 |  | 施耐德HMI地址 | 标准Modbus地址
| %MX0.0 | %MW0.0 | %MW0.0 | 40001.0 | %MW | %MX | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40001
| %MX0.1 | %MW0.1 | %MW0.1 | 40001.1 | %MW | %MX | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40001
| %MX0.2 | %MW0.2 | %MW0.2 | 40001.2 | %MW | %MX | . | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40001
| %MX0.3 | %MW0.3 | %MW0.3 | 40001.3 | %MW | %MX | . | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40001
| %MX0.4 | %MW0.4 | %MW0.4 | 40001.4 | %MW | %MX | . | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40001
| %MX0.5 | %MW0.5 | %MW0.5 | 40001.5 | %MW | %MX | . | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40001
| %MX0.6 | %MW0.6 | %MW0.6 | 40001.6 | %MW | %MX | . | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 40001
| %MX0.7 | %MW0.7 | %MW0.7 | 40001.7 | %MW | %MX | . | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 40001
| %MX1.0 | %MW0.8 | %MW0.8 | 40001.8 | %MW | %MX | . | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 40001
| %MX1.1 | %MW0.9 | %MW0.9 | 40001.9 | %MW | %MX | . | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 40001
| %MX1.2 | %MW0.10 | %MW0.10 | 40001.10 | %MW | %MX | . | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 40001
| %MX1.3 | %MW0.11 | %MW0.11 | 40001.11 | %MW | %MX | . | 11 | 1 | 3 | 0 | 11 | 40001
| %MX1.4 | %MW0.12 | %MW0.12 | 40001.12 | %MW | %MX | . | 12 | 1 | 4 | 0 | 12 | 40001
| %MX1.5 | %MW0.13 | %MW0.13 | 40001.13 | %MW | %MX | . | 13 | 1 | 5 | 0 | 13 | 40001
| %MX1.6 | %MW0.14 | %MW0.14 | 40001.14 | %MW | %MX | . | 14 | 1 | 6 | 0 | 14 | 40001
| %MX1.7 | %MW0.15 | %MW0.15 | 40001.15 | %MW | %MX | . | 15 | 1 | 7 | 0 | 15 | 40001
| %MX2.0 | %MW1.0 | %MW1.0 | 40002.0 | %MW | %MX | . | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40002
| %MX2.1 | %MW1.1 | %MW1.1 | 40002.1 | %MW | %MX | . | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40002
| %MX2.2 | %MW1.2 | %MW1.2 | 40002.2 | %MW | %MX | . | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40002
| %MX2.3 | %MW1.3 | %MW1.3 | 40002.3 | %MW | %MX | . | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 40002
| %MX2.4 | %MW1.4 | %MW1.4 | 40002.4 | %MW | %MX | . | 20 | 2 | 4 | 1 | 4 | 40002
| %MX2.5 | %MW1.5 | %MW1.5 | 40002.5 | %MW | %MX | . | 21 | 2 | 5 | 1 | 5 | 40002
| %MX2.6 | %MW1.6 | %MW1.6 | 40002.6 | %MW | %MX | . | 22 | 2 | 6 | 1 | 6 | 40002
| %MX2.7 | %MW1.7 | %MW1.7 | 40002.7 | %MW | %MX | . | 23 | 2 | 7 | 1 | 7 | 40002
| %MX3.0 | %MW1.8 | %MW1.8 | 40002.8 | %MW | %MX | . | 24 | 3 | 0 | 1 | 8 | 40002
| %MX3.1 | %MW1.9 | %MW1.9 | 40002.9 | %MW | %MX | . | 25 | 3 | 1 | 1 | 9 | 40002
| %MX3.2 | %MW1.10 | %MW1.10 | 40002.10 | %MW | %MX | . | 26 | 3 | 2 | 1 | 10 | 40002
| %MX3.3 | %MW1.11 | %MW1.11 | 40002.11 | %MW | %MX | . | 27 | 3 | 3 | 1 | 11 | 40002
| %MX3.4 | %MW1.12 | %MW1.12 | 40002.12 | %MW | %MX | . | 28 | 3 | 4 | 1 | 12 | 40002
| %MX3.5 | %MW1.13 | %MW1.13 | 40002.13 | %MW | %MX | . | 29 | 3 | 5 | 1 | 13 | 40002
| %MX3.6 | %MW1.14 | %MW1.14 | 40002.14 | %MW | %MX | . | 30 | 3 | 6 | 1 | 14 | 40002
| %MX3.7 | %MW1.15 | %MW1.15 | 40002.15 | %MW | %MX | . | 31 | 3 | 7 | 1 | 15 | 40002

## MW转MD
LongXingchao
|  | %MW | 300 |  | 请输入对应的MW值(正整数)
[17 empty] | 0 | 600
| Somachine平台PLC地址 |  |  |  |  | 施耐德HMI地址 |  | 标准Modbus地址
| %MX600.0～0.7 | %MB600 | %MW300 | %MD150 |  | %MW300 | %MD300 | 40301 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 600 | 600 | 300 | 150 | 300 | 40301
| %MX601.0～0.7 | %MB601 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 601 | 601 | 300 | 150 | 300 | 40301
| %MX602.0～0.7 | %MB602 | %MW301 |  |  | %MW301 |  | 40302 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 602 | 602 | 301 | 150 | 300 | 40302
| %MX603.0～0.7 | %MB603 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 603 | 603 | 301 | 150 | 300 | 40302
| %MX604.0～0.7 | %MB604 | %MW302 | %MD151 |  | %MW302 | %MD302 | 40303 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 604 | 604 | 302 | 151 | 302 | 40303
| %MX605.0～0.7 | %MB605 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 605 | 605 | 302 | 151 | 302 | 40303
| %MX606.0～0.7 | %MB606 | %MW303 |  |  | %MW303 |  | 40304 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 606 | 606 | 303 | 151 | 302 | 40304
| %MX607.0～0.7 | %MB607 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 607 | 607 | 303 | 151 | 302 | 40304
| %MX608.0～0.7 | %MB608 | %MW304 | %MD152 |  | %MW304 | %MD304 | 40305 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 608 | 608 | 304 | 152 | 304 | 40305
| %MX609.0～0.7 | %MB609 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 609 | 609 | 304 | 152 | 304 | 40305
| %MX610.0～0.7 | %MB610 | %MW305 |  |  | %MW305 |  | 40306 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 610 | 610 | 305 | 152 | 304 | 40306
| %MX611.0～0.7 | %MB611 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 611 | 611 | 305 | 152 | 304 | 40306
| %MX612.0～0.7 | %MB612 | %MW306 | %MD153 |  | %MW306 | %MD306 | 40307 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 612 | 612 | 306 | 153 | 306 | 40307
| %MX613.0～0.7 | %MB613 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 613 | 613 | 306 | 153 | 306 | 40307
| %MX614.0～0.7 | %MB614 | %MW307 |  |  | %MW307 |  | 40308 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 614 | 614 | 307 | 153 | 306 | 40308
| %MX615.0～0.7 | %MB615 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 615 | 615 | 307 | 153 | 306 | 40308
| %MX616.0～0.7 | %MB616 | %MW308 | %MD154 |  | %MW308 | %MD308 | 40309 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 616 | 616 | 308 | 154 | 308 | 40309
| %MX617.0～0.7 | %MB617 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 617 | 617 | 308 | 154 | 308 | 40309
| %MX618.0～0.7 | %MB618 | %MW309 |  |  | %MW309 |  | 40310 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 618 | 618 | 309 | 154 | 308 | 40310
| %MX619.0～0.7 | %MB619 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 619 | 619 | 309 | 154 | 308 | 40310
| %MX620.0～0.7 | %MB620 | %MW310 | %MD155 |  | %MW310 | %MD310 | 40311 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 620 | 620 | 310 | 155 | 310 | 40311
| %MX621.0～0.7 | %MB621 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 621 | 621 | 310 | 155 | 310 | 40311
| %MX622.0～0.7 | %MB622 | %MW311 |  |  | %MW311 |  | 40312 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 622 | 622 | 311 | 155 | 310 | 40312
| %MX623.0～0.7 | %MB623 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 623 | 623 | 311 | 155 | 310 | 40312
| %MX624.0～0.7 | %MB624 | %MW312 | %MD156 |  | %MW312 | %MD312 | 40313 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 624 | 624 | 312 | 156 | 312 | 40313
| %MX625.0～0.7 | %MB625 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 625 | 625 | 312 | 156 | 312 | 40313
| %MX626.0～0.7 | %MB626 | %MW313 |  |  | %MW313 |  | 40314 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 626 | 626 | 313 | 156 | 312 | 40314
| %MX627.0～0.7 | %MB627 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 627 | 627 | 313 | 156 | 312 | 40314
| %MX628.0～0.7 | %MB628 | %MW314 | %MD157 |  | %MW314 | %MD314 | 40315 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 628 | 628 | 314 | 157 | 314 | 40315
| %MX629.0～0.7 | %MB629 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 629 | 629 | 314 | 157 | 314 | 40315
| %MX630.0～0.7 | %MB630 | %MW315 |  |  | %MW315 |  | 40316 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 630 | 630 | 315 | 157 | 314 | 40316
| %MX631.0～0.7 | %MB631 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 631 | 631 | 315 | 157 | 314 | 40316
| %MX632.0～0.7 | %MB632 | %MW316 | %MD158 |  | %MW316 | %MD316 | 40317 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 632 | 632 | 316 | 158 | 316 | 40317
| %MX633.0～0.7 | %MB633 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 633 | 633 | 316 | 158 | 316 | 40317
| %MX634.0～0.7 | %MB634 | %MW317 |  |  | %MW317 |  | 40318 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 634 | 634 | 317 | 158 | 316 | 40318
| %MX635.0～0.7 | %MB635 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 635 | 635 | 317 | 158 | 316 | 40318
| %MX636.0～0.7 | %MB636 | %MW318 | %MD159 |  | %MW318 | %MD318 | 40319 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 636 | 636 | 318 | 159 | 318 | 40319
| %MX637.0～0.7 | %MB637 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 637 | 637 | 318 | 159 | 318 | 40319
| %MX638.0～0.7 | %MB638 | %MW319 |  |  | %MW319 |  | 40320 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 638 | 638 | 319 | 159 | 318 | 40320
| %MX639.0～0.7 | %MB639 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 639 | 639 | 319 | 159 | 318 | 40320
| %MX640.0～0.7 | %MB640 | %MW320 | %MD160 |  | %MW320 | %MD320 | 40321 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 640 | 640 | 320 | 160 | 320 | 40321
| %MX641.0～0.7 | %MB641 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 641 | 641 | 320 | 160 | 320 | 40321
| %MX642.0～0.7 | %MB642 | %MW321 |  |  | %MW321 |  | 40322 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 642 | 642 | 321 | 160 | 320 | 40322
| %MX643.0～0.7 | %MB643 | [6 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 643 | 643 | 321 | 160 | 320 | 40322

## MD转MW
LongXingchao
|  |  | %MD | 0 | 请输入对应的MD值(正整数)
| Somachine平台PLC地址 |  |  |  | 施耐德HMI地址 |  | 标准Modbus地址
| %MX0.0～0.7 | %MB0 | %MW0 | %MD0 | %MW0 | %MD0 | 40001 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40001
| %MX1.0～0.7 | %MB1 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40001
| %MX2.0～0.7 | %MB2 | %MW1 |  | %MW1 |  | 40002 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40002
| %MX3.0～0.7 | %MB3 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40002
| %MX4.0～0.7 | %MB4 | %MW2 | %MD1 | %MW2 | %MD2 | 40003 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 40003
| %MX5.0～0.7 | %MB5 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40003
| %MX6.0～0.7 | %MB6 | %MW3 |  | %MW3 |  | 40004 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40004
| %MX7.0～0.7 | %MB7 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 40004
| %MX8.0～0.7 | %MB8 | %MW4 | %MD2 | %MW4 | %MD4 | 40005 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 40005
| %MX9.0～0.7 | %MB9 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 40005
| %MX10.0～0.7 | %MB10 | %MW5 |  | %MW5 |  | 40006 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 40006
| %MX11.0～0.7 | %MB11 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40006
| %MX12.0～0.7 | %MB12 | %MW6 | %MD3 | %MW6 | %MD6 | 40007 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 12 | 12 | 6 | 3 | 6 | 40007
| %MX13.0～0.7 | %MB13 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 13 | 13 | 6 | 3 | 6 | 40007
| %MX14.0～0.7 | %MB14 | %MW7 |  | %MW7 |  | 40008 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 14 | 14 | 7 | 3 | 6 | 40008
| %MX15.0～0.7 | %MB15 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 15 | 15 | 7 | 3 | 6 | 40008
| %MX16.0～0.7 | %MB16 | %MW8 | %MD4 | %MW8 | %MD8 | 40009 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 16 | 16 | 8 | 4 | 8 | 40009
| %MX17.0～0.7 | %MB17 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 17 | 17 | 8 | 4 | 8 | 40009
| %MX18.0～0.7 | %MB18 | %MW9 |  | %MW9 |  | 40010 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 18 | 18 | 9 | 4 | 8 | 40010
| %MX19.0～0.7 | %MB19 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 19 | 19 | 9 | 4 | 8 | 40010
| %MX20.0～0.7 | %MB20 | %MW10 | %MD5 | %MW10 | %MD10 | 40011 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 40011
| %MX21.0～0.7 | %MB21 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 21 | 21 | 10 | 5 | 10 | 40011
| %MX22.0～0.7 | %MB22 | %MW11 |  | %MW11 |  | 40012 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 22 | 22 | 11 | 5 | 10 | 40012
| %MX23.0～0.7 | %MB23 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 23 | 23 | 11 | 5 | 10 | 40012
| %MX24.0～0.7 | %MB24 | %MW12 | %MD6 | %MW12 | %MD12 | 40013 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 24 | 24 | 12 | 6 | 12 | 40013
| %MX25.0～0.7 | %MB25 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 25 | 25 | 12 | 6 | 12 | 40013
| %MX26.0～0.7 | %MB26 | %MW13 |  | %MW13 |  | 40014 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 26 | 26 | 13 | 6 | 12 | 40014
| %MX27.0～0.7 | %MB27 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 27 | 27 | 13 | 6 | 12 | 40014
| %MX28.0～0.7 | %MB28 | %MW14 | %MD7 | %MW14 | %MD14 | 40015 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 28 | 28 | 14 | 7 | 14 | 40015
| %MX29.0～0.7 | %MB29 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 29 | 29 | 14 | 7 | 14 | 40015
| %MX30.0～0.7 | %MB30 | %MW15 |  | %MW15 |  | 40016 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 30 | 30 | 15 | 7 | 14 | 40016
| %MX31.0～0.7 | %MB31 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 31 | 31 | 15 | 7 | 14 | 40016
| %MX32.0～0.7 | %MB32 | %MW16 | %MD8 | %MW16 | %MD16 | 40017 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 32 | 32 | 16 | 8 | 16 | 40017
| %MX33.0～0.7 | %MB33 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 33 | 33 | 16 | 8 | 16 | 40017
| %MX34.0～0.7 | %MB34 | %MW17 |  | %MW17 |  | 40018 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 34 | 34 | 17 | 8 | 16 | 40018
| %MX35.0～0.7 | %MB35 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 35 | 35 | 17 | 8 | 16 | 40018
| %MX36.0～0.7 | %MB36 | %MW18 | %MD9 | %MW18 | %MD18 | 40019 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 36 | 36 | 18 | 9 | 18 | 40019
| %MX37.0～0.7 | %MB37 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 37 | 37 | 18 | 9 | 18 | 40019
| %MX38.0～0.7 | %MB38 | %MW19 |  | %MW19 |  | 40020 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 38 | 38 | 19 | 9 | 18 | 40020
| %MX39.0～0.7 | %MB39 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 39 | 39 | 19 | 9 | 18 | 40020
| %MX40.0～0.7 | %MB40 | %MW20 | %MD10 | %MW20 | %MD20 | 40021 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 40 | 40 | 20 | 10 | 20 | 40021
| %MX41.0～0.7 | %MB41 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 41 | 41 | 20 | 10 | 20 | 40021
| %MX42.0～0.7 | %MB42 | %MW21 |  | %MW21 |  | 40022 | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 42 | 42 | 21 | 10 | 20 | 40022
| %MX43.0～0.7 | %MB43 | [5 empty] | %MD | %MW | %MX | %MB | 0 | . | 7 | ～ | 43 | 43 | 21 | 10 | 20 | 40022